| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 出厂价格（元） | 备注 F为双面，FD为单面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人水平洁净工作台 | SW-CJ-1B/1BU | 8000/8300 | 内径：820*480*600外径 900*700*1450mm |
| 2 | 双人水平洁净工作台 | SW-CJ-1C/1CU | 14500/14800 | 内径：1680*480*600外径1760*700*1450mm |
| 3 | 单人垂直洁净工作台 | SW-CJ-1F/1FD | 9800/9600 | 内径：870*690*520外径1010*750*1600mm |
| 4 | 双人垂直洁净工作台 | SW-CJ-2F/2FD | 15800/15600 | 内径：1360*690*520外径1500*750*1600mm |
| 5 | 洁净工作台 | SW-CJ-1FDA/2FD | 6700/10450 | 内径：800*650*520外径880*660*1600mm |
| 6 | 单人水平洁净工作台 | HS-840/840-U | 9600/9800 | 内径：720*650*570外径840*825*1430mm |
| 7 | 双人水平洁净工作台 | HS-1300/1300-U | 15600/15800 | 内径：1180*650*570外径1300*825*1430mm |
| 8 | 单人垂直洁净工作台 | VS-840K/840K-U | 11200/11500 | 内径：680*650*570外径840*825*1610mm |
| 9 | 双人垂直洁净工作台 | VS-1300L/1300L-U | 17600/17800 | 内径：1140*650*720外径1300*825*1775mm |
| 10 | 单人垂直洁净工作台 | HT-840/840K-U | 11600/11800 | 内径：680*650*570外径840*825*1430mm |
| 11 | 单人垂直洁净工作台 | VT-840K/840K-U | 13600/13800 | 内径：680*650*570外径840*825*1625mm |
| 13 | 双人垂直洁净工作台 | VT-1300L/1300L-U | 19600/19800 | 内径：1140*650*570外径1300*825*1775mm |
| 14 | 桌上水平洁净工作台 | HD-650/650-U | 4600/4800 | 内径：615*400*535外径650*680*625mm |
| 15 | 桌上垂直洁净工作台 | VD-650/650-U | 5000/5200 | 内径：615*495*500外径650*535*835mm |
| 16 | 生物洁净工作台 | BCM-1000A | 17800 | 内径：1000*700*620外径1160*760*1805mm |
| 17 | 生物洁净工作台 | BCM-1300A | 21800 | 内径：1300*700*620外径1460*760*1805mm |
| 18 | 生物洁净工作台 | BCM-1600A | 25000 | 内径：1600*700*620外径1760*760*1805mm |
| 19 | 生物安全柜（斜面） 30%外排，70%内循环 1300、1600为双人 | BSC-1000IIA2 | 41800 | 内径：970*600*620外径1200*790*2050mm |
| 20 |  | BSC-1300IIA2 | 46800 | 内径：1270*600*620外径1500*790*2050mm |
| 21 |  | BSC-1600IIA2 | 51800 | 内径：1570*600*620外径1800*790*2050mm |
| 22 | 生物安全柜（斜面） 100%外排 1300、1600为双人 | BSC-1000IIB2 | 83000 | 内径：970*600*620外径1200*790*2330mm |
| 23 |  | BSC-1300IIB2 | 88000 | 内径：1270*600*620外径1500*790*2330mm |
| 24 |  | BSC-1600IIB2 | 93000 | 内径：1570*600*620外径1800*790*2330mm |
| 25 | 生物安全柜（直面） | BHC-1300IIA2 | 46800 | 内径：1300*600*640外径1500*815*2270mm |
| 26 | 洁净屏（层流隔离无菌装置 | ACP-894 | 25000 | 内径：2000*1000*1800mm 外径：2100*1000*2000mm |
| 27 | 层流洁净隔离无菌装置 | AIB-210 | 36800 | 安装费2000元/台 外径2100*1100*2300mm 内径：2000*1000*1800mm |
| 28 | 新款生物安全柜（斜面）30%外排，70%内循环1300、1600为双人，1800为三人。 | BSC-1004IIA2 | 41800 | 内径1004*630*630外径1200*795*2050mm |
| 29 |  | BSC-1304IIA2 | 46800 | 内径1304*630*630外径1500*795*2050mm |
| 30 |  | BSC-1604IIA2 | 51800 | 内径1604*630*630外径1800*795*2050mm |
| 31 |  | BSC-1804IIA2 | 56800 | 内径1804*630*630外径2000*795*2050mm |
| 32 | 新款生物安全柜（斜面）100%外排 1300、1600为双人 1800为三人 | BSC-1004IIB2 | 83000 | 内径1004*630*630外径1200*795*2050mm |
| 33 |  | BSC-1304IIB2 | 88000 | 内径1304*630*630外径1500*795*2050mm |
| 34 |  | BSC-1604IIB2 | 93000 | 内径1604*630*630外径1800*795*2050mm |
| 35 |  | BSC-1804IIB2 | 98000 | 内径1804*630*630外径2000*795*2050mm |
| 说明 | 关于全排型生物安全柜：1、如需安装，加收安装费3000.00元/套；2、如需选配件，另收：排风箱3800.00元/只；管道材料费1500.00元（含250mm、壁厚4mm的PVC硬管6米，标准PVC连接弯头4只）。特殊情况按实际结算。 |  |  |  |

苏州安泰空气技术有限公司